## summary
iteration | demand (MW) | demand met (MW) | synchronous generation (MW) | non-synchronous availability (MW) | non-synchronous generation (MW) | dispatch down (MW) | total curtailment (MW) | SURPLUS curtailment (MW) | SNSP curtailment (MW) | MUON curtailment (MW) | constraint (MW)
t-1 | 165.6939 | 165.6939 | 84.3061 | 232.7885 | 81.3878 | 151.4007 | 137.0946 | 67.0946 | 41.4235 | 28.5765 | 14.3061
t-2 | 181.25 | 181.25 | 70 | 180.7514 | 111.25 | 69.5014 | 44.814 | 9.5014 | 35.3125 | 0.0001 | 24.6874
t-3 | 202.5 | 202.5 | 73.987 | 128.513 | 128.513 | 2.2204e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-14
t-4 | 223.75 | 223.75 | 133.6795 | 90.0705 | 90.0705 | -5.5511e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-15
t-5 | 239.3061 | 239.3061 | 163.5816 | 75.7245 | 75.7245 | -1.6653e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-14
t-6 | 245 | 245 | 155.6809 | 89.3191 | 89.3191 | -1.3878e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-14
t-7 | 239.3061 | 239.3061 | 112.0946 | 127.2115 | 127.2115 | -2.7756e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-14
t-8 | 223.75 | 223.75 | 70 | 179.2486 | 153.75 | 25.4986 | 11.4361 | 0 | 11.4361 | -2.2204e-14 | 14.0625
t-9 | 202.5 | 202.5 | 70 | 231.487 | 132.5 | 98.987 | 79.6119 | 28.987 | 50.625 | -0.0001 | 19.3751
t-10 | 181.25 | 181.25 | 88.75 | 269.9295 | 92.5 | 177.4295 | 133.992 | 88.6795 | 45.3125 | 0 | 43.4375
t-11 | 165.6939 | 165.6939 | 104.3061 | 284.2755 | 61.3878 | 222.8877 | 188.5816 | 118.5816 | 41.4235 | 28.5765 | 34.3061
t-12 | 160 | 160 | 110 | 270.6809 | 50 | 220.6809 | 180.6809 | 110.6809 | 40 | 30 | 40

## PD_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 41.3397 | 30.0481 | 94.3061
t-2 | 45 | 57.5 | 78.75
t-3 | 50 | 95 | 57.5
t-4 | 55 | 132.5 | 36.25
t-5 | 58.6603 | 159.9519 | 20.6939
t-6 | 60 | 170 | 15
t-7 | 58.6603 | 159.9519 | 20.6939
t-8 | 55 | 132.5 | 36.25
t-9 | 50 | 95 | 57.5
t-10 | 45 | 57.5 | 78.75
t-11 | 41.3397 | 30.0481 | 94.3061
t-12 | 40 | 20 | 100

## pG_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 80.4776 | 30.9102 | 54.3061
t-2 | 114.9038 | 26.3462 | 40
t-3 | 117.6832 | 40.8298 | 43.987
t-4 | 73.0584 | 74.4416 | 76.25
t-5 | 41.0114 | 137.6008 | 60.6939
t-6 | 30.1295 | 159.8705 | 55
t-7 | 43.3282 | 135.284 | 60.6939
t-8 | 58.7294 | 125.0206 | 40
t-9 | 89.7653 | 72.7347 | 40
t-10 | 77.125 | 45.375 | 58.75
t-11 | 66.1342 | 25.2536 | 74.3061
t-12 | 60 | 20 | 80

## PGmax_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 236.6718 | 246.1167 | 200
t-2 | 202.9289 | 227.8225 | 200
t-3 | 157.6832 | 220.8298 | 200
t-4 | 113.0584 | 227.0121 | 200
t-5 | 81.0114 | 244.7131 | 200
t-6 | 70.1295 | 269.1896 | 200
t-7 | 83.3282 | 293.8833 | 200
t-8 | 117.0711 | 312.1775 | 200
t-9 | 162.3168 | 319.1702 | 200
t-10 | 206.9416 | 312.9879 | 200
t-11 | 238.9886 | 295.2869 | 200
t-12 | 249.8705 | 270.8104 | 200

## Surplus_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 52.1935 | 14.9011 | 0
t-2 | 0.3655 | 9.1359 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0
t-8 | 0 | 0 | 0
t-9 | 0 | 28.987 | 0
t-10 | 58.9527 | 29.7268 | 0
t-11 | 91.7923 | 26.7893 | 0
t-12 | 89.3182 | 21.3627 | 0

## SNSP_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 33.6196 | 7.8039 | 0
t-2 | 29.7236 | 3.6407 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0
t-8 | 3.4281 | 5.7335 | 0
t-9 | 28.0792 | 22.5458 | 0
t-10 | 24.4972 | 20.8153 | 0
t-11 | 24.2991 | 17.1244 | 0
t-12 | 27.6381 | 12.3619 | 0

## MUON_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 23.1929 | 5.3836 | 0
t-2 | 8.9088e-05 | 1.0912e-05 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0
t-8 | -8.3084e-15 | -1.3896e-14 | 0
t-9 | -5.5465e-05 | -4.4535e-05 | 0
t-10 | 0 | 0 | 0
t-11 | 16.763 | 11.8135 | 0
t-12 | 20.7286 | 9.2714 | 0

## Constraint_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 7.1882 | 7.1179 | 0
t-2 | 16.2003 | 8.4871 | 0
t-3 | 2.2204e-14 | 0 | 0
t-4 | -2.7756e-15 | -2.7756e-15 | 0
t-5 | 0 | -1.6653e-14 | 0
t-6 | 0 | -1.3878e-14 | 0
t-7 | 0 | -2.7756e-14 | 0
t-8 | 14.0625 | 0 | 0
t-9 | 4.4724 | 14.9027 | 0
t-10 | 6.3667 | 37.0708 | 0
t-11 | 0 | 34.3061 | 0
t-12 | 12.1857 | 27.8143 | 0

## pD_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 41.3397 | 30.0481 | 94.3061
t-2 | 45 | 57.5 | 78.75
t-3 | 50 | 95 | 57.5
t-4 | 55 | 132.5 | 36.25
t-5 | 58.6603 | 159.9519 | 20.6939
t-6 | 60 | 170 | 15
t-7 | 58.6603 | 159.9519 | 20.6939
t-8 | 55 | 132.5 | 36.25
t-9 | 50 | 95 | 57.5
t-10 | 45 | 57.5 | 78.75
t-11 | 41.3397 | 30.0481 | 94.3061
t-12 | 40 | 20 | 100

## alpha_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 1 | 1 | 1
t-3 | 1 | 1 | 1
t-4 | 1 | 1 | 1
t-5 | 1 | 1 | 1
t-6 | 1 | 1 | 1
t-7 | 1 | 1 | 1
t-8 | 1 | 1 | 1
t-9 | 1 | 1 | 1
t-10 | 1 | 1 | 1
t-11 | 1 | 1 | 1
t-12 | 1 | 1 | 1

## bus_angle
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 1.1484 | 0.96142 | 0
t-2 | 1.2654 | 0.93138 | 0
t-3 | 0.64821 | 0.32479 | 0
t-4 | -0.87513 | -0.96142 | 0
t-5 | -1.0458 | -0.96142 | 0
t-6 | -1.1042 | -0.96142 | 0
t-7 | -1.0347 | -0.96142 | 0
t-8 | -0.15057 | -0.18027 | 0
t-9 | 1.1579 | 0.84125 | 0
t-10 | 1.2173 | 0.96142 | 0
t-11 | 1.1589 | 0.96142 | 0
t-12 | 1.1207 | 0.96142 | 0

## line_delta
iteration | L1 | L2
t-1 | 0.18702 | 0.18702
t-2 | 0.33403 | 0.33403
t-3 | 0.32342 | 0.32342
t-4 | 0.086291 | 0.086291
t-5 | -0.084335 | -0.084335
t-6 | -0.14274 | -0.14274
t-7 | -0.073264 | -0.073264
t-8 | 0.029701 | 0.029701
t-9 | 0.3167 | 0.3167
t-10 | 0.25585 | 0.25585
t-11 | 0.19747 | 0.19747
t-12 | 0.15928 | 0.15928

## transf_delta
iteration | T1 | T2
t-1 | 0.96142 | 0.96142
t-2 | 0.93138 | 0.93138
t-3 | 0.32479 | 0.32479
t-4 | -0.96142 | -0.96142
t-5 | -0.96142 | -0.96142
t-6 | -0.96142 | -0.96142
t-7 | -0.96142 | -0.96142
t-8 | -0.18027 | -0.18027
t-9 | 0.84125 | 0.84125
t-10 | 0.96142 | 0.96142
t-11 | 0.96142 | 0.96142
t-12 | 0.96142 | 0.96142

## line_flow
iteration | L1 | L2
t-1 | 23.4828 | 15.6552
t-2 | 41.9423 | 27.9615
t-3 | 40.6099 | 27.0733
t-4 | 10.835 | 7.2234
t-5 | -10.5893 | -7.0596
t-6 | -17.9223 | -11.9482
t-7 | -9.1993 | -6.1328
t-8 | 3.7294 | 0
t-9 | 39.7653 | 0
t-10 | 32.125 | 0
t-11 | 24.7945 | 0
t-12 | 20 | 0

## transf_flow
iteration | L1 | L2
t-1 | 23.4828 | 15.6552
t-2 | 41.9423 | 27.9615
t-3 | 40.6099 | 27.0733
t-4 | 10.835 | 7.2234
t-5 | -10.5893 | -7.0596
t-6 | -17.9223 | -11.9482
t-7 | -9.1993 | -6.1328
t-8 | 3.7294 | 0
t-9 | 39.7653 | 0
t-10 | 32.125 | 0
t-11 | 24.7945 | 0
t-12 | 20 | 0

## pG
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4
t-1 | 10 | 20 | 0 | 54.3061 | 0 | 32.8183 | 26.6415 | 11.0178 | 4.3689 | 3.6909 | 0 | 2.8504
t-2 | 10 | 20 | 1.1102e-14 | 40 | 26.2935 | 37.4291 | 29.0673 | 12.1139 | 2.3806 | 2.0364 | 0 | 1.9292
t-3 | 10 | 20 | 1.4572e-14 | 43.987 | 27.201 | 33.5533 | 23.9934 | 22.9355 | 5 | 5.1847 | 5.6118 | 5.0333
t-4 | 10 | 47.4295 | -1.249e-14 | 76.25 | 20.9929 | 19.6723 | 11.6384 | 10.7548 | 7.0096 | 8.3428 | 5.2732 | 6.3865
t-5 | 10 | 92.8877 | -1.249e-14 | 60.6939 | 16.5283 | 9.2284 | 2.8636 | 2.3911 | 12.5 | 14.6245 | 8.2107 | 9.3779
t-6 | 10 | 90.6809 | -3.4152e-15 | 55 | 15.0036 | 5.0202 | 0.0203 | 0.0854 | 20 | 22.3465 | 13.6373 | 13.2058
t-7 | 10 | 41.4007 | -9.7145e-15 | 60.6939 | 16.8273 | 8.1751 | 3.8702 | 4.4556 | 27.5 | 29.4398 | 20.0989 | 16.8446
t-8 | 10 | 20 | -2.7756e-15 | 40 | 15.6282 | 12.9671 | 9.7224 | 10.4117 | 30.8856 | 31.8343 | 24.214 | 18.0867
t-9 | 10 | 20 | 8.37e-15 | 40 | 20.8493 | 23.585 | 19.505 | 15.826 | 20.4663 | 20.3583 | 0.2346 | 11.6755
t-10 | 10 | 20 | 4.6491e-14 | 58.75 | 0 | 33.9958 | 28.7712 | 4.358 | 10.0543 | 9.648 | 0 | 5.6727
t-11 | 10 | 20 | 5.8981e-15 | 74.3061 | 0 | 32.21 | 23.9242 | 0 | 2.1092 | 1.9462 | 0 | 1.1982
t-12 | 10 | 20 | 0 | 80 | 0 | 27.2736 | 22.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PG_MARKET
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8249 | 46.1298 | 31.5236 | 12.5 | 10.5602 | 0 | 8.1554
t-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1238 | 47.1521 | 36.6181 | 35.6694 | 7.0096 | 5.9963 | 0 | 5.6807
t-3 | 0 | 0 | 0 | 73.987 | 27.201 | 33.5533 | 23.9934 | 22.9355 | 5 | 5.1847 | 5.6118 | 5.0333
t-4 | 0 | 0 | 0 | 133.6795 | 20.9929 | 19.6723 | 11.6384 | 10.7548 | 7.0096 | 8.3428 | 5.2732 | 6.3865
t-5 | 0 | 0 | 0 | 163.5816 | 16.5283 | 9.2284 | 2.8636 | 2.3911 | 12.5 | 14.6245 | 8.2107 | 9.3779
t-6 | 0 | 0 | 0 | 155.6809 | 15.0036 | 5.0202 | 0.0203 | 0.0854 | 20 | 22.3465 | 13.6373 | 13.2058
t-7 | 0 | 0 | 0 | 112.0946 | 16.8273 | 8.1751 | 3.8702 | 4.4556 | 27.5 | 29.4398 | 20.0989 | 16.8446
t-8 | 44.5014 | 0 | 0 | 0 | 21.5107 | 17.8479 | 13.3819 | 14.3306 | 32.9904 | 34.0037 | 25.8641 | 19.3193
t-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.799 | 31.4467 | 26.0066 | 27.0645 | 35 | 34.8153 | 0.4012 | 19.9667
t-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3277 | 38.3616 | 14.2996 | 32.9904 | 31.6572 | 0 | 18.6135
t-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7716 | 41.4247 | 0 | 27.5 | 25.3755 | 0 | 15.6221
t-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9798 | 49.9797 | 0.5928 | 20 | 17.6535 | 0 | 11.7942

## PG_SECURE
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4
t-1 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 32.8183 | 26.6415 | 18.206 | 7.2192 | 6.0989 | 0 | 4.71
t-2 | 10 | 35.3125 | 0 | 0 | 26.2935 | 37.4291 | 29.0673 | 28.3142 | 5.5642 | 4.7598 | 0 | 4.5093
t-3 | 10 | 20 | 0 | 43.987 | 27.201 | 33.5533 | 23.9934 | 22.9355 | 5 | 5.1847 | 5.6118 | 5.0333
t-4 | 10 | 20 | 0 | 103.6795 | 20.9929 | 19.6723 | 11.6384 | 10.7548 | 7.0096 | 8.3428 | 5.2732 | 6.3865
t-5 | 10 | 20 | 0 | 133.5816 | 16.5283 | 9.2284 | 2.8636 | 2.3911 | 12.5 | 14.6245 | 8.2107 | 9.3779
t-6 | 10 | 20 | 0 | 125.6809 | 15.0036 | 5.0202 | 0.0203 | 0.0854 | 20 | 22.3465 | 13.6373 | 13.2058
t-7 | 10 | 20 | 0 | 82.0946 | 16.8273 | 8.1751 | 3.8702 | 4.4556 | 27.5 | 29.4398 | 20.0989 | 16.8446
t-8 | 35.9375 | 20 | 0 | 0 | 20.1383 | 16.7092 | 12.5281 | 13.4163 | 30.8856 | 31.8343 | 24.214 | 18.0867
t-9 | 10 | 40.625 | 0 | 0 | 20.8493 | 23.585 | 19.505 | 20.2984 | 26.25 | 26.1115 | 0.3009 | 14.975
t-10 | 10 | 35.3125 | 0 | 0 | 0 | 33.9958 | 28.7712 | 10.7247 | 24.7428 | 23.7429 | 0 | 13.9601
t-11 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 32.21 | 23.9242 | 0 | 15.8822 | 14.6552 | 0 | 9.0223
t-12 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 33.7386 | 28.1136 | 0.3335 | 11.25 | 9.9301 | 0 | 6.6342

## Surplus
iteration | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4 | G1 | G2.1 | G2.2 | G3
t-1 | 38.1727 | 0 | 0 | 14.0208 | 0 | 0 | 14.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-10 | 34.0071 | 0 | 0 | 24.9456 | 0 | 0 | 29.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-11 | 38.4717 | 0 | 5.7117 | 47.6089 | 0 | 0 | 26.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-12 | 39.9964 | 0 | 0 | 49.3218 | 0 | 0 | 21.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SNSP
iteration | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4 | G1 | G2.1 | G2.2 | G3
t-1 | 0 | 14.2062 | 11.5325 | 7.8809 | 3.125 | 2.6401 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 6.4534 | 9.1865 | 7.1342 | 6.9494 | 1.3657 | 1.1682 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-8 | 1.0994 | 0.91223 | 0.68396 | 0.73245 | 1.6862 | 1.738 | 1.3219 | 0.98743 | 0 | 0 | 0 | 0
t-9 | 6.9498 | 7.8617 | 6.5017 | 6.7661 | 8.75 | 8.7038 | 0.1003 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
t-10 | 0 | 11.3319 | 9.5904 | 3.5749 | 8.2476 | 7.9143 | 0 | 4.6534 | 0 | 0 | 0 | 0
t-11 | 0 | 13.9429 | 10.3562 | 0 | 6.875 | 6.3439 | 0 | 3.9055 | 0 | 0 | 0 | 0
t-12 | 0 | 14.9949 | 12.4949 | 0.1482 | 5 | 4.4134 | 0 | 2.9486 | 0 | 0 | 0 | 0

## MUON
iteration | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4 | G1 | G2.1 | G2.2 | G3
t-1 | 0 | 9.8003 | 7.9558 | 5.4367 | 2.1558 | 1.8213 | 0 | 1.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 1.9342e-05 | 2.7534e-05 | 2.1383e-05 | 2.0829e-05 | 4.0932e-06 | 3.5015e-06 | 0 | 3.3172e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-8 | -2.6646e-15 | -2.2109e-15 | -1.6577e-15 | -1.7752e-15 | -4.0867e-15 | -4.2122e-15 | -3.2039e-15 | -2.3932e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
t-9 | -1.3728e-05 | -1.5529e-05 | -1.2843e-05 | -1.3365e-05 | -1.7284e-05 | -1.7193e-05 | -1.9812e-07 | -9.8601e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
t-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-11 | 0 | 9.6187 | 7.1443 | 0 | 4.7428 | 4.3764 | 0 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0
t-12 | 0 | 11.2462 | 9.3712 | 0.11115 | 3.75 | 3.31 | 0 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0

## Constraint
iteration | W1.1 | W1.2 | W1.3 | W1.4 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | W2.4 | G1 | G2.1 | G2.2 | G3
t-1 | 0 | 0 | 0 | 7.1882 | 2.8503 | 2.408 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 16.2003 | 3.1836 | 2.7234 | 0 | 2.5801 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 2.2204e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | -2.7756e-15 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-8 | 4.5101 | 3.7421 | 2.8057 | 3.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-9 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | 5.7837 | 5.7532 | 0.066298 | 3.2995 | 0 | 0 | 0 | 0
t-10 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 14.6885 | 14.0949 | 0 | 8.2874 | 0 | 0 | 0 | 0
t-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.773 | 12.709 | 0 | 7.8241 | 0 | 0 | 0 | 0
t-12 | 0 | 6.465 | 5.3872 | 0.3335 | 11.25 | 9.9301 | 0 | 6.6342 | 0 | 0 | 0 | 0