## summary
iteration | demand (MW) | demand met (MW) | synchronous generation (MW) | non-synchronous availability (MW) | surplus (MW) | non-synchronous generation (MW) | dispatch down (MW) | total curtailment (MW) | SNSP curtailment (MW) | MUON curtailment (MW) | constraint (MW)
t-1 | 269 | 269 | 117 | 240 | 0 | 152 | 88 | 38.25 | 38.25 | 0 | 49.75
t-2 | 269 | 269 | 117 | 240 | 0 | 152 | 88 | 38.25 | 38.25 | 0 | 49.75
t-3 | 269 | 269 | 117 | 240 | 0 | 152 | 88 | 38.25 | 38.25 | 0 | 49.75
t-4 | 269 | 269 | 137 | 240 | 0 | 132 | 108 | 38.25 | 38.25 | 0 | 69.75
t-5 | 269 | 269 | 137 | 240 | 0 | 132 | 108 | 38.25 | 38.25 | 0 | 69.75
t-6 | 269 | 269 | 137 | 240 | 0 | 132 | 108 | 38.25 | 38.25 | 0 | 69.75

## PD_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 55 | 107 | 107
t-2 | 55 | 107 | 107
t-3 | 55 | 107 | 107
t-4 | 55 | 107 | 107
t-5 | 55 | 107 | 107
t-6 | 55 | 107 | 107

## pG_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 100.875 | 101.125 | 67
t-2 | 100.875 | 101.125 | 67
t-3 | 100.875 | 101.125 | 67
t-4 | 100.875 | 81.125 | 87
t-5 | 100.875 | 81.125 | 87
t-6 | 100.875 | 81.125 | 87

## PG_MARKET_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 149 | 120 | 0
t-2 | 149 | 120 | 0
t-3 | 149 | 120 | 0
t-4 | 149 | 120 | 0
t-5 | 149 | 120 | 0
t-6 | 149 | 120 | 0

## PG_SECURE_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 100.875 | 168.125 | 0
t-2 | 100.875 | 168.125 | 0
t-3 | 100.875 | 168.125 | 0
t-4 | 100.875 | 168.125 | 0
t-5 | 100.875 | 168.125 | 0
t-6 | 100.875 | 168.125 | 0

## PGmax_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 220 | 320 | 100
t-2 | 220 | 320 | 100
t-3 | 220 | 320 | 100
t-4 | 220 | 320 | 100
t-5 | 220 | 320 | 100
t-6 | 220 | 320 | 100

## Surplus_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0

## SNSP_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 30 | 30 | 0
t-2 | 30 | 30 | 0
t-3 | 30 | 30 | 0
t-4 | 30 | 30 | 0
t-5 | 30 | 30 | 0
t-6 | 30 | 30 | 0

## MUON_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0

## Constraint_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 0 | 49.75 | 0
t-2 | 0 | 49.75 | 0
t-3 | 0 | 49.75 | 0
t-4 | 0 | 69.75 | 0
t-5 | 0 | 69.75 | 0
t-6 | 0 | 69.75 | 0

## pD_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 55 | 107 | 107
t-2 | 55 | 107 | 107
t-3 | 55 | 107 | 107
t-4 | 55 | 107 | 107
t-5 | 55 | 107 | 107
t-6 | 55 | 107 | 107

## alpha_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 1 | 1 | 1
t-3 | 1 | 1 | 1
t-4 | 1 | 1 | 1
t-5 | 1 | 1 | 1
t-6 | 1 | 1 | 1

## bus_angle
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 1.1806 | 0.96142 | 0
t-2 | 1.1806 | 0.96142 | 0
t-3 | 1.1806 | 0.96142 | 0
t-4 | 1.3268 | 0.96142 | 0
t-5 | 1.3268 | 0.96142 | 0
t-6 | 1.3268 | 0.96142 | 0

## line_delta
iteration | L1 | L2
t-1 | 0.21921 | 0.21921
t-2 | 0.21921 | 0.21921
t-3 | 0.21921 | 0.21921
t-4 | 0.36535 | 0.36535
t-5 | 0.36535 | 0.36535
t-6 | 0.36535 | 0.36535

## transf_delta
iteration | T1 | T2
t-1 | 0.96142 | 0.96142
t-2 | 0.96142 | 0.96142
t-3 | 0.96142 | 0.96142
t-4 | 0.96142 | 0.96142
t-5 | 0.96142 | 0.96142
t-6 | 0.96142 | 0.96142

## line_flow
iteration | L1 | L2
t-1 | 27.525 | 18.35
t-2 | 27.525 | 18.35
t-3 | 27.525 | 18.35
t-4 | 45.875 | 0
t-5 | 45.875 | 0
t-6 | 45.875 | 0

## transf_flow
iteration | T1 | T2
t-1 | 20 | 20
t-2 | 20 | 20
t-3 | 20 | 20
t-4 | 20 | 0
t-5 | 20 | 0
t-6 | 20 | 0

## pG
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 5.5511e-15 | 50 | -1.1102e-14 | 67 | 50.4375 | 50.4375 | 25.5625 | 25.5625
t-2 | 5.5511e-15 | 50 | -1.1102e-14 | 67 | 50.4375 | 50.4375 | 25.5625 | 25.5625
t-3 | 5.5511e-15 | 50 | -1.1102e-14 | 67 | 50.4375 | 50.4375 | 25.5625 | 25.5625
t-4 | 0 | 50 | 5.5511e-15 | 87 | 50.4375 | 50.4375 | 15.5625 | 15.5625
t-5 | 0 | 50 | 5.5511e-15 | 87 | 50.4375 | 50.4375 | 15.5625 | 15.5625
t-6 | 0 | 50 | 5.5511e-15 | 87 | 50.4375 | 50.4375 | 15.5625 | 15.5625

## PG_MARKET
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
t-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
t-3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
t-4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
t-5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
t-6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60

## PG_SECURE
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375
t-2 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375
t-3 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375
t-4 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375
t-5 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375
t-6 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375 | 50.4375

## UG_MARKET
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UG_SECURE
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Surplus
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SNSP
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15

## MUON
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Constraint
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.875 | 24.875
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.875 | 24.875
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.875 | 24.875
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.875 | 34.875
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.875 | 34.875
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.875 | 34.875

## SNSP_%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25

## MUON-%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Constraint_%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | 0.49318
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | 0.49318
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | 0.49318
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69145 | 0.69145
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69145 | 0.69145
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69145 | 0.69145