## summary
iteration | demand (MW) | demand met (MW) | synchronous generation (MW) | non-synchronous availability (MW) | surplus (MW) | non-synchronous generation (MW) | dispatch down (MW) | total curtailment (MW) | SNSP curtailment (MW) | MUON curtailment (MW) | constraint (MW)
t-1 | 269 | 269 | 117 | 240 | 21 | 152 | 67 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 17.0001
t-2 | 269 | 269 | 117 | 240 | 21 | 152 | 67 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 17.0001
t-3 | 269 | 269 | 117 | 240 | 21 | 152 | 67 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 17.0001
t-4 | 269 | 269 | 137 | 240 | 21 | 132 | 87 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 37.0001
t-5 | 269 | 269 | 137 | 240 | 21 | 132 | 87 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 37.0001
t-6 | 269 | 269 | 137 | 240 | 21 | 132 | 87 | 49.9999 | 17.25 | 32.7499 | 37.0001

## PD_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 55 | 107 | 107
t-2 | 55 | 107 | 107
t-3 | 55 | 107 | 107
t-4 | 55 | 107 | 107
t-5 | 55 | 107 | 107
t-6 | 55 | 107 | 107

## pG_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 76.3973 | 125.6027 | 67
t-2 | 76.3973 | 125.6027 | 67
t-3 | 76.3973 | 125.6027 | 67
t-4 | 76.3973 | 105.6027 | 87
t-5 | 76.3973 | 105.6027 | 87
t-6 | 76.3973 | 105.6027 | 87

## PG_MARKET_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 149 | 120 | 0
t-2 | 149 | 120 | 0
t-3 | 149 | 120 | 0
t-4 | 149 | 120 | 0
t-5 | 149 | 120 | 0
t-6 | 149 | 120 | 0

## PG_SECURE_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 126.3973 | 142.6028 | 0
t-2 | 126.3973 | 142.6028 | 0
t-3 | 126.3973 | 142.6028 | 0
t-4 | 126.3973 | 142.6028 | 0
t-5 | 126.3973 | 142.6028 | 0
t-6 | 126.3973 | 142.6028 | 0

## PGmax_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 220 | 320 | 100
t-2 | 220 | 320 | 100
t-3 | 220 | 320 | 100
t-4 | 220 | 320 | 100
t-5 | 220 | 320 | 100
t-6 | 220 | 320 | 100

## Surplus_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 21 | 0 | 0
t-2 | 21 | 0 | 0
t-3 | 21 | 0 | 0
t-4 | 21 | 0 | 0
t-5 | 21 | 0 | 0
t-6 | 21 | 0 | 0

## SNSP_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 6.3485 | 7.6952 | 0
t-2 | 6.3485 | 7.6952 | 0
t-3 | 6.3485 | 7.6952 | 0
t-4 | 6.3485 | 7.6952 | 0
t-5 | 6.3485 | 7.6952 | 0
t-6 | 6.3485 | 7.6952 | 0

## MUON_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 14.8047 | 17.9452 | 0
t-2 | 14.8047 | 17.9452 | 0
t-3 | 14.8047 | 17.9452 | 0
t-4 | 14.8047 | 17.9452 | 0
t-5 | 14.8047 | 17.9452 | 0
t-6 | 14.8047 | 17.9452 | 0

## Constraint_buswise
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 0 | 17.0001 | 0
t-2 | 0 | 17.0001 | 0
t-3 | 0 | 17.0001 | 0
t-4 | 0 | 37.0001 | 0
t-5 | 0 | 37.0001 | 0
t-6 | 0 | 37.0001 | 0

## pD_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 55 | 107 | 107
t-2 | 55 | 107 | 107
t-3 | 55 | 107 | 107
t-4 | 55 | 107 | 107
t-5 | 55 | 107 | 107
t-6 | 55 | 107 | 107

## alpha_d
iteration | D1 | D2 | D3
t-1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 1 | 1 | 1
t-3 | 1 | 1 | 1
t-4 | 1 | 1 | 1
t-5 | 1 | 1 | 1
t-6 | 1 | 1 | 1

## bus_angle
iteration | 1 | 2 | 3
t-1 | 1.0637 | 0.96142 | 0
t-2 | 1.0637 | 0.96142 | 0
t-3 | 1.0637 | 0.96142 | 0
t-4 | 1.1318 | 0.96142 | 0
t-5 | 1.1318 | 0.96142 | 0
t-6 | 1.1318 | 0.96142 | 0

## line_delta
iteration | L1 | L2
t-1 | 0.10225 | 0.10225
t-2 | 0.10225 | 0.10225
t-3 | 0.10225 | 0.10225
t-4 | 0.17041 | 0.17041
t-5 | 0.17041 | 0.17041
t-6 | 0.17041 | 0.17041

## transf_delta
iteration | T1 | T2
t-1 | 0.96142 | 0.96142
t-2 | 0.96142 | 0.96142
t-3 | 0.96142 | 0.96142
t-4 | 0.96142 | 0.96142
t-5 | 0.96142 | 0.96142
t-6 | 0.96142 | 0.96142

## line_flow
iteration | L1 | L2
t-1 | 12.8384 | 8.5589
t-2 | 12.8384 | 8.5589
t-3 | 12.8384 | 8.5589
t-4 | 21.3973 | 0
t-5 | 21.3973 | 0
t-6 | 21.3973 | 0

## transf_flow
iteration | T1 | T2
t-1 | 20 | 20
t-2 | 20 | 20
t-3 | 20 | 20
t-4 | 20 | 0
t-5 | 20 | 0
t-6 | 20 | 0

## pG
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 50 | -2.498e-14 | 67 | 30.0959 | 46.3014 | 37.8014 | 37.8014
t-2 | 0 | 50 | -2.498e-14 | 67 | 30.0959 | 46.3014 | 37.8014 | 37.8014
t-3 | 0 | 50 | -2.498e-14 | 67 | 30.0959 | 46.3014 | 37.8014 | 37.8014
t-4 | 0 | 50 | -5.5511e-15 | 87 | 30.0959 | 46.3014 | 27.8013 | 27.8013
t-5 | 0 | 50 | -5.5511e-15 | 87 | 30.0959 | 46.3014 | 27.8013 | 27.8013
t-6 | 0 | 50 | -5.5511e-15 | 87 | 30.0959 | 46.3014 | 27.8013 | 27.8013

## PG_MARKET
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60
t-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60
t-3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60
t-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60
t-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60
t-6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | 60

## PG_SECURE
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014
t-2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014
t-3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014
t-4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014
t-5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014
t-6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30.0959 | 46.3014 | 46.3014 | 46.3014

## UG_MARKET
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## UG_SECURE
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
t-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Surplus
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0

## SNSP
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 3.8476 | 3.8476 | 3.8476

## MUON
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 8.9726 | 8.9726 | 8.9726

## Constraint
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5

## SNSP_%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126

## MUON-%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954 | 0.14954

## Constraint_%
iteration | G1 | G2.1 | G2.2 | G3 | W1.1 | W1.2 | W2.1 | W2.2
t-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18358 | 0.18358
t-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18358 | 0.18358
t-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18358 | 0.18358
t-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.39956
t-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.39956
t-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.39956